{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["生产车间一","生产车间二","乳清处理","动力车间"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"生产车间一","index":0,"n_rows":52,"n_cols":7,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,6]]}
["生产车间一电气工程"]
["序号","名称","特征描述","单位","工程量","单价","合价"]
[null,"强电"]
[1,"TFAP工作走道动力配电箱","（配电间）、空气开关等配件","台",1,null,{"$f":"F4*E4","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"1FJAP1工作走道动力配电箱","（排烟机房、走道）、空气开关等配件","台",2,null,{"$f":"F5*E5","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"1FJAP2/1FJAP3包装区动力配电箱","（包装区、外包装区）、空气开关等配件","台",2,null,{"$f":"E6*F6","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[4,"2FJAP1/2FAP2工作走道动力配电箱","（排烟机房）、空气开关等配件","台",3,null,{"$f":"F7*E7","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[5,"PDAE双电源自动切换箱","（变配电室）、空气开关等配件","台",1,null,{"$f":"F8*E8","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[6,"XFAP消防主供配电箱","（变配电室）、空气开关等配件","台",1,null,{"$f":"F9*E9","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[7,"XFEAP消防备供配电箱","（变配电室）空气开关等配件","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"XYAP一层洗衣房电源箱","（洗衣房）、空气开关等配件","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"ZMAP照明总配电箱","（变配电室）、空气开关等配件","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"1AL1-1AL10照明配电箱","空气开关等配件（1AL3/6/7/8为不锈钢箱体）","台",10,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"2AL1-2AL3照明配电箱","空气开关等配件","台",3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"1AT1-3挂墙式双电源自动切换箱","（配电室、配电间）空气开关等配件","台",3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"1ALAE1-3应急照明","空气开关等配件","台",3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"2ALAE1-2应急照明","空气开关等配件","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"2PYAP1-2消防控制配电箱","空气开关等配件","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"BGAL工作走道照明配电箱","空气开关等配件","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"1PYAP1消防控制配电箱","空气开关等配件","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"SGAP事故风机控制箱","空气开关等配件","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"ZKAE双电源自动切换箱","空气开关等配件","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"1JZALE1-3","空气开关等配件","台",3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"2JZALE1-2","空气开关等配件","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"PYC电源箱","（排烟窗）空气开关等配件","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"400*500双电源配电箱","空气开关等配件","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"AK按钮控制箱（不锈钢）","空气开关等配件","台",18,null,{"$f":"E27*F27","v":0}]
[52,"铜芯电力电缆NH-YJV-3*35+2*16","众邦、材料等","m",98.8,null,{"$f":"F28*E28","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[53,"铜芯电力电缆NG-A-3*35+2*16","众邦、材料等","m",625,null,{"$f":"F29*E29","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[54,"铜芯电力电缆YJV-5*16","众邦、材料等","m",{"$f":"341.2+40","v":381.2},null,{"$f":"F30*E30","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[55,"铜芯电力电缆YJV-5*10","众邦、材料等","m",1050.92,null,{"$f":"F31*E31","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[56,"铜芯电力电缆YJV-5*6","众邦、材料等","m",{"$f":"823.21+700","v":1523.21},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[57,"铜芯电力电缆YJV-5*4","众邦、材料等","m",1342,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[58,"铜芯电力电缆NH-YJV-5*4","众邦、材料等","m",1164,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[59,"铜芯电力电缆YJV-4*6","众邦、材料等","m",116.21,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[60,"铜芯电力电缆YJV-4*2.5","众邦、材料等","m",3571,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[61,"铜芯电力电缆NG-5*6","众邦、材料等","m",478.83,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[62,"铜芯电力电缆NG-A-3*120+1*70","众邦、材料等","m",772,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[63,"控制电缆KVV-25*1.5","众邦、材料等","m",430,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[64,"控制电缆KVV-20*1.5","众邦、材料等","m",190,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[65,"控制电缆KVV-14*1.5","众邦、材料等","m",188.64,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[66,"控制电缆KVV-7*1.5","众邦、材料等","m",306.51,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[67,"控制电缆KVV-5*1.5","众邦、材料等","m",{"$f":"148.56+300","v":448.56},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[68,"NH-BV-4mm2","众邦、材料等","m",789,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[69,"NH-BV-2.5mm2","众邦、材料等","m",302,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[70,"BV-4mm2","众邦、材料等","m",{"$f":"12289.5+1100","v":13389.5},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[71,"BV-2.5mm2","众邦、材料等","m",25259.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[72,"BXF-4mm2","众邦、材料等","m",1799.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[73,"BXF-2.5mm2","众邦、材料等","m",1986.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[104,"双绞线缆 UTP6","固定件、配件等","m",538.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[105,"NG-A 5*10","众邦、材料等","m",189,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[106,"合计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G4:G51)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]

{"sheet":"生产车间二","index":1,"n_rows":49,"n_cols":7,"rows_kept":49,"merged":[[0,0,0,6],[48,1,48,2]]}
["生产车间二电气工程"]
["序号","名称","特征描述","单位","工程量","单价","合价"]
[1,"1ALAT1-3挂墙式双电源自动切换箱800*1000*200（1ALAT2/3不锈钢）","（换鞋间、灌装区）空气开关等配件","台",3,null,{"$f":"F3*E3","v":0}]
[2,"1AT2落地式双电源自动切换箱600*1800*400","（配电室）空气开关等配件","台",1,null,0]
[3,"1AT1、1AT3挂墙式双电源自动切换箱800*1000*200","（配电室、配电间）空气开关等配件","台",2,null,0]
[4,"2AT1-2AT4挂墙式双电源自动切换箱800*1000*200","（排烟机房）空气开关等配件","台",4,null,0]
[5,"CKAP落地式动力配电箱800*2000*400","(配电间)空气开关等配件","台",1,null,0]
[6,"GZAP挂墙式动力配电箱箱800*1000*200（不锈钢）","(换鞋间)空气开关等配件","台",1,null,0]
[7,"XBAP落地式动力配电箱1000*2000*500","（配电室）空气开关等配件","台",1,null,0]
[8,"XZAP落地式动力配电箱1000*2000*500","（配电室）空气开关等配件","台",1,null,0]
[9,"ZKAP挂墙式动力配电箱箱800*1000*200","（中控室）空气开关等配件","台",1,null,0]
[10,"1AL1-1AL9照明配电箱（1AL7/8不锈钢）","（一层）空气开关等配件","台",9,null,0]
[11,"2AL1-2AL4照明配电箱","（二层）空气开关等配件","台",4,null,0]
[12,"QCLAP1/QCLAP2落地式动力配电箱1000*2200*500（不锈钢）","（前处理、预处理车间）空气开关等配件","台",2,null,{"$f":"E14*F14","v":0}]
[13,"QCLAP3挂墙式动力配电箱箱800*1000*200（不锈钢）","（预处理车间）空气开关等配件","台",1,null,0]
[14,"BZAP落地式动力配电箱1000*2000*400","（包装间）空气开关等配件","台",1,null,0]
[15,"PDSAP挂墙式动力配电箱箱800*1000*200","（配电室）空气开关等配件","台",1,null,0]
[16,"AK按钮控制箱（不锈钢）","空气开关等配件","台",10,null,0]
[17,"PYC电源箱","（排烟窗）空气开关等配件","台",5,null,{"$f":"F19*E19","v":0}]
[18,"1ALAE1-4应急照明","空气开关等配件","台",4,null,{"$f":"F20*E20","v":0}]
[19,"400*500双电源不锈钢配电箱","空气开关等配件","台",2,null,{"$f":"F21*E21","v":0}]
[60,"铜芯电力电缆YJY-3*185+2*95","众邦、材料等","m",1155,null,{"$f":"E22*F22","v":0}]
[61,"铜芯电力电缆YJY-3*50+2*25","众邦、材料等","m",160,null,{"$f":"F23*E23","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[62,"铜芯电力电缆YJY-3*35+2*16","众邦、材料等","m",137,null,{"$f":"F24*E24","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[63,"铜芯电力电缆YJY-5*16","众邦、材料等","m",470,null,{"$f":"F25*E25","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[64,"铜芯电力电缆YJY-5*10","众邦、材料等","m",1758,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[65,"铜芯电力电缆YJY-5*6","众邦、材料等","m",87.52,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[66,"铜芯电力电缆YJY-5*4","众邦、材料等","m",425,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[67,"铜芯电力电缆YJY-5*2.5","众邦、材料等","m",2632.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[68,"铜芯电力电缆YJY-4*6","众邦、材料等","m",37,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[69,"铜芯电力电缆YJY-4*4","众邦、材料等","m",59,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[70,"铜芯电力电缆YJY-4*2.5","众邦、材料等","m",1823,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[71,"铜芯电力电缆YJY-3*4","众邦、材料等","m",2563,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[72,"铜芯电力电缆YJY-3*2.5","众邦、材料等","m",{"$f":"2977.95+200","v":3177.95},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[73,"铜芯电力电缆WDZB1NYJY-3*25+2*16","众邦、材料等","m",263.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[74,"铜芯电力电缆WDZB1NYJY-5*16","众邦、材料等","m",673,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[75,"铜芯电力电缆WDZB1NYJY-5*10","众邦、材料等","m",1304.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[76,"铜芯电力电缆WDZB1NYJY-4*10","众邦、材料等","m",16.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[77,"铜芯电力电缆WDZB1NYJY-4*6","众邦、材料等","m",13.75,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[78,"铜芯电力电缆WDZB1NYJY-3*2.5","众邦、材料等","m",1015,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[79,"铜芯电力电缆ZB1N-KYJY-4*1.5","众邦、材料等","m",256.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[80,"铜芯电力电缆KYJY-7*1.5","众邦、材料等","m",282,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[81,"BYJ-4mm2","众邦、材料等","m",9065.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[82,"BYJ-2.5mm2","众邦、材料等","m",24892.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[83,"ZB1N-BYJ-4mm2","众邦、材料等","m",152.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[84,"ZB1N-BYJ-2.5mm2","众邦、材料等","m",721.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[85,"总等电位接地端子箱MEB（不锈钢）","固定件、配件等","块",17,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[86,"等电位接地端子箱LED（不锈钢）","固定件、配件等","块",15,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[109,"合计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G3:G48)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]

{"sheet":"乳清处理","index":2,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,6]]}
["乳清处理电气工程"]
["序号","名称","特征描述","单位","工程量","单价","合价"]
[null,"强电"]
[1,"1AP1动力配电箱","（乳清前处理车间）空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"$f":"F4*E4","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"1AP3动力配电箱","（门厅）空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"1AP4动力配电箱","（暂存间）空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"1AT双电源自动切换箱","（配电小间）空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"2AT双电源自动切换箱","（配电小间）空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"3AT双电源自动切换箱","（配电小间）空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"4AT双电源自动切换箱","（配电小间）空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"5AT双电源自动切换箱","（配电小间）空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"$f":"F11*E11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[9,"ATzk双电源自动切换箱","（中央控制室）空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"XFAP消防主供配电柜","（配电小间）空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"XFAPE消防备主供配电柜","（配电小间）空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"XYAP-洗衣房配电箱","空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"排烟天窗电控箱","空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"ATZK入户-ZR-YJY-5*10","固定件、配件等","m",{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[31,"XFAPE入户-NG-A-5*16","固定件、配件等","m",{"v":165.3,"d":"165.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,"XFAP入户-NG-A-5*16","固定件、配件等","m",{"v":160.3,"d":"160.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[33,"XFAPE入户-NG-A-5*16","固定件、配件等","m",{"v":430,"d":"430.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,"NG-A-5*4","众邦、材料等","m",{"v":237.5,"d":"237.50"},null,{"$f":"F21*E21","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[35,"ZN-KVV-7*1.5","众邦、材料等","m",{"v":110,"d":"110.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[36,"ZN-YJY-4*2.5","众邦、材料等","m",{"v":120.2,"d":"120.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[37,"ZN-YJY-5*4","众邦、材料等","m",{"v":194.2,"d":"194.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[38,"ZR-YJY-4*2.5","众邦、材料等","m",{"v":289.714,"d":"289.71"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[39,"ZR-YJY-4*25+1*16","众邦、材料等","m",{"v":121.5,"d":"121.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[40,"ZR-YJY-4*4","众邦、材料等","m",{"v":339.5,"d":"339.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[41,"ZR-YJY-5*10","众邦、材料等","m",{"$f":"112.2+44","v":{"v":156.2,"d":"156.20"}},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[42,"ZR-YJY-5*4","众邦、材料等","m",{"v":98,"d":"98.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[43,"ZR-YJY-5*6","众邦、材料等","m",{"v":287.9,"d":"287.90"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[44,"ZN-BYJ2.5","众邦、材料等","m",338.68,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[45,"ZN-BYJ4","众邦、材料等","m",{"v":655.5,"d":"655.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[46,"ZR-BYJ2.5","众邦、材料等","m",{"v":7534.2,"d":"7534.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[47,"ZR-BYJ4","众邦、材料等","m",{"v":946.703,"d":"946.70"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[61,"合计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G4:G34)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]

{"sheet":"动力车间","index":3,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,6],[27,1,27,2]]}
["动力车间电气工程"]
["序号","名称","特征描述","单位","工程量","单价","合价"]
[1,"AK-控制按钮箱","空气开关等配件","台",{"v":3,"d":"3.0"},null,{"$f":"F3*E3","v":0}]
[2,"1AL-600*500*300照明配电箱","（收奶检测及地磅间）空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.0"},null,0]
[3,"1AT-800*1000*200双电源动力切换箱","空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.0"},null,0]
[4,"2AL-600*500*300照明配电箱","（能源值班室）空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.0"},null,0]
[5,"2AT-1000*1000*200双电源动力切换箱","空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.0"},null,0]
[6,"EBAP-800*2000*500动力配电箱","空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.0"},null,0]
[7,"PDAP-800*1000*200动力配电箱","空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.0"},null,0]
[8,"SNJAP1-800*1000*200动力配电箱（不锈钢）","（收奶间）空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.0"},null,0]
[9,"SNJAP2-800*1000*200动力配电箱（不锈钢）","（收奶间）空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.0"},null,0]
[10,"KYAP1-800*1000*200动力配电箱","（空压间）空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"$f":"E12*F12","v":0}]
[11,"SCLAP1-800*1000*200动力配电箱","（制冷水处理间）空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"$f":"E13*F13","v":0}]
[12,"1ALE配电箱","空气开关等配件","台",{"v":1,"d":"1.0"},null,{"$f":"F14*E14","v":0}]
[32,"KYJY-7*1.5","众邦、材料等","m",562.3,null,{"$f":"F15*E15","v":0}]
[33,"WDZB1N-YJY-3*2.5","众邦、材料等","m",62.8,null,{"$f":"F16*E16","v":0}]
[34,"WDZB1N-YJY-4*2.5","众邦、材料等","m",{"v":756,"d":"756.0"},null,{"$f":"F17*E17","v":0}]
[35,"WDZB1N-YJY-5*10","众邦、材料等","m",{"v":670,"d":"670.0"},null,{"$f":"F18*E18","v":0}]
[36,"WDZB1N-4*25+1*16","众邦、材料等","m",{"v":1300,"d":"1300.0"},null,{"$f":"E19*F19","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[37,"WDZB1N-YJY-5*16","众邦、材料等","m",{"v":680,"d":"680.0"},null,{"$f":"F20*E20","v":0}]
[38,"YJY-3*2.5","众邦、材料等","m",{"v":300,"d":"300.0"},null,{"$f":"F21*E21","v":0}]
[39,"YJY-4*2.5","众邦、材料等","m",646.6,null,0]
[40,"YJY-5*2.5","众邦、材料等","m",703.5,null,0]
[41,"ZB1N-KYJY-7*1.5","众邦、材料等","m",300.8,null,0]
[42,"BYJ2.5","众邦、材料等","m",6002.3,null,0]
[43,"BYJ4","众邦、材料等","m",3000.3,null,0]
[44,"ZB1-BYJ2.5","众邦、材料等","m",{"v":95,"d":"95.0"},null,0]
[null,"合计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G3:G27)","v":0}]