{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":37,"n_cols":6,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,5],[36,0,36,5]]}
["甘肃传祁甘味乳业有限责任公司二期-新建立体库土建投标清单"]
["项目名称","单位","数量","综合单价（含税价）","合价","计算式及备注"]
["一、独立基础及地梁"]
["1、基础及地梁开挖（含机械、人工、运输）","m³",1544,null,null,"786+250+187.5+51.48+106+106+57"]
["2、基础商砼C20砼垫层100mm厚（含人工、材料、机械、制作、运输）","m³",70,null,null,"18+5.28+3.96+2.8+5.6+5.6+29"]
["3、基础商砼C35砼独立基础（含人工、材料、机械、制作、运输）","m³",277.5,null,null,"144.4+40.7+32+10+20+20+10.4"]
["4、独立基础模板（含人工、材料、机械、制作、运输）","㎡",872,null,null,"276.6+108.4+79+67+136+136+69"]
["5、独立垫层基础模板（含人工、材料、机械、制作、运输）","m",1047.4,null,null,"220.8+83.2+62.4+112+227+227+115"]
["6、地基基础钢筋（含人工、材料、机械、制作、运输）","T",25.2,null,null,"11+3.9+2.76+1.25+2.5+2.5+1.25"]
["7、预埋螺栓M45（含螺母、人工、材料、加工、制作、安装）","T",2.902,null,null,"2.2+0.421+0.281"]
["8、土方外运（含人工、外运、机械、制作、运输、推平）","m³",978.7,null,null,"623+203.7+152"]
["9、40mm厚挤塑聚苯保温板（含人工、材料、制作、运输）","㎡",192.4,null,null,"38.4+77+77"]
["二、库房墙体维护系统240红砖砌体"]
["1、红砖砌体240垟（含人工、材料、机械、制作、运输）","m³",56.6]
["2、墙体构造柱商砼C30（含人工、材料、机械、制作、运输）","m³",2.9]
["3、构造柱模板（含人工、材料、机械、制作、运输）","㎡",12.3]
["4、构造柱钢筋（含人工、材料、机械、制作、运输）","T",0.215]
["5、压顶圈梁商砼C30（含人工、材料、机械、制作、运输）","m³",7.6]
["6、压顶圈梁模板（含人工、材料、机械、制作、运输）","m³",64]
["7、压顶圈梁钢筋（含人工、材料、机械、制作、运输）","T",1.108]
["8、墙体抹灰（含人工、材料、机械、制作、运输）","㎡",478]
["9、外墙挤塑保温板及乳胶漆（含人工、材料、机械、制作、运输）","㎡",230]
["10、内墙白色乳胶漆（含人工、材料、机械、制作、运输）","㎡",177]
["三、库房地面工程"]
["1、场地土方开挖及外运（含机械、人工、运输、铲平、覆盖）","m³",2244]
["2、原土碾压","㎡",4356]
["3、地面垫层商砼C20 100mm厚（含人工、材料、机械、制作、运输）","m³",403]
["4、地面丙纶布防水层（含人工、材料、机械、制作、运输）","㎡",4356]
["5、地面商砼C30地坪200mm厚（含人工、材料、机械、制作、运输）","m³",1206,null,null,"63.5*63.5*0.2"]
["6、地面钢筋（含人工、材料、机械、制作、运输）","T",72.745,null,null,"16078/1000"]
["7、素砼200mm厚","m³",804]
["8、地面金刚砂及固化剂（含人工、材料、机械、制作、运输）","㎡",4020]
["9、室外散水300mm厚砂夹石（含人工、材料、机械、制作、运输）","m³",64]
["10、室外散水100mm厚C30商砼（含人工、材料、机械、制作、运输）","m³",18]
["11、室外门口道路垫300mm厚砂夹石（含人工、材料、机械、制作、运输）","m³",27]
["12、室外门口地坪C30砼200mm厚（含人工、材料、机械、制作、运输）","㎡",90]
["合计：（含税价）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}